|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d  մմ | գազատար  մ | մ² | հենասյուն  մ | մ² |
| 57 մ/ճ | 950 | 170.0 | 164 | 29.95 |
| 57 ց/ճ | 1960 | 50.8 | 325 | 58.1 |
| 76 ց/ճ | 250 | 59.6 | 41 | 9.8 |
| 89 ց/ճ | 160 | 44.7 | 23 | 6.4 |
| 108 ց/ճ | 330 | 111.9 | 51 | 17.3 |
| 133 ց/ճ | 50 | 20.9 | 8 | 3.3 |

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի

մարզի Ամասիա համայնքի ավագանու 2023

թվականի սեպտեմբերի 14-ի թիվ 74-Ա որոշման

ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ

ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ

|  |  |
| --- | --- |
| d  մմ | գազատար  մ |
| 57 մ/ճ | 560 |
| 110 ց/ճ | 110 |

Գույքի կառուցման տարեթիվը՝ 2011 թ.

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ` Ջ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ**